## Partija 1
Рб | Предмет набавке- ОПИС | Јед. мере | Kоличина за примарну зз | Kоличина за секундарну зз | Kоличина укупно | Цена по јед. мере | Укупно без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | Igla PVC 0.45x12mm- kvaliteta "Nipro" "ili odgovarajuće".Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993 i CD 93/42/ECC (MDD), a nerđajući čelik od koga je izrađena u skladusa ISO 9626:1995/A 1:2001. Potrebno je dostaviti originalnu autorizaciju proizvođača , zastupnika ili nosioca registracije u ALIMS-u da će distributer imati ponuđenu robu tokom trajanja Ugovora. Dostaviti prozvođački Sertifikat analize serije, za svaku dimenziju igala koja se nudi sa naznakom da je igla sa tankim zidom. Dostaviti uzorak u originalnom pakovanju za svaku dimenziju. Boja kutije mora biti u skladu sa bojom igle radi lakše I brže identifikacije. | kom | 2000 | 0 | 2000
2 | Igla PVC 0,7/ 0,8/0,9/1,2(x40mm) I 0,6x 30mm Igle sa tankim zidom koje omogućavaju laku aplikaciju - kvaliteta "Nipro" "ili odgovarajuće".Igle moraju biti izrađene u skladu sa standardom ISO 7864-1993 i CD 93/42/ECC (MDD), a nerđajući čelik od koga je izrađena u skladusa ISO 9626:1995/A 1:2001. Potrebno je dostaviti originalnu autorizaciju proizvođača , zastupnika ili nosioca registracije u ALIMS-u da će distributer imati ponuđenu robu tokom trajanja Ugovora. Dostaviti prozvođački Sertifikat analize serije, za svaku dimenziju igala koja se nudi sa naznakom da je igla sa tankim zidom. Dostaviti uzorak u originalnom pakovanju za svaku dimenziju. Boja kutije mora biti u skladu sa bojom igle radi lakše I brže identifikacije. | kom | 40000 | 5000 | 45000
3 | Kateter foleu, 18G, 20G, 22G, 24G | kom | 100 | 60 | 160
4 | PVC sistemi za infuziju | kom | 3500 | 2000 | 5500
5 | Kanila intravenska 22gx25mm teflonska, bez lateksa, sa flashback komorom koja omogućava proveru da li je kanila pravilno plasirana u venu, sa ženskim luer konektorom. Moraju biti proizvedene u skladu sa ISO594-1 : 1986 i ISO 594-2 : 1998. Igla mora biti izradjena od nerđajućeg čelika Stainless Steel SUS -304 | kom | 500 | 100 | 600
6 | Kanila intravenska 20g x 32mm teflonska, bez lateksa, sa flashback komorom koja omogućava proveru da li je kanila pravilno plasirana u venu, sa ženskim luer konektorom. Moraju biti proizvedene u skladu sa ISO594-1 : 1986 i ISO 594-2 : 1998. Igla mora biti izradjena od nerđajućeg čelika Stainless Steel SUS -304 | kom | 500 | 100 | 600
7 | PVC špric 2ml dvodelni sa stoperom | kom | 3500 | 300 | 3800
8 | PVC špric 5ml dvodelni | kom | 8000 | 800 | 8800
9 | PVC špric 10ml dvodelni | kom | 8000 | 800 | 8800
10 | PVC špric 20ml trodelni | kom | 3500 | 2000 | 5500
11 | Kese za urin od 2 litra sterilna | kom | 100 | 80 | 180
12 | Maska za oksigenizaciju | kom | 2 | 0 | 2
13 | Nesterilne rukavice od Nitrila, bez pudera, u boji, sa teksturom na prstima, dužine min. 240mm, debljine na prstima 0,16mm (dvostruko), na dlanu 0,10mm (dvostruko), na manžetnama 0,08mm (dvostruko), hlorisane Iznutra radi lakšeg navlacenja, nivo kontrole kvaliteta na perforacije AQL 1.5 premaEN455-1, otpornost na kidanje jednaka ili veća od 7N, otpornost na infektivne agense prema ASTM-F-1671, jednokratna zaštita rukavica III kategorije, kompleksne izrade, za visok rizik da ispunjava PPE standard ( EN374, EN420) | kom | 34000 | 12000 | 46000
14 | Latex rukavice, bez talka, bele (sve veličine) | kom | 2000 | 0 | 2000
15 | Sterilna hirurška rukavica razlicitih velicina | par | 5 | 0 | 5
16 | Nožić skalpel „11“ i „16“ a100 | kut | 3 | 0 | 3
17 | Hir.konac 3/0 a 12 | kut | 3 | 0 | 3
18 | Hir.konac 2/0 a 12 | kut | 3 | 0 | 3
19 | Vata sanitetska 100% pamuk PH. JUG IV a1kg | kg | 100 | 15 | 115
20 | Papirna vata, 100% celuloza, a 1 kg PH. JUG IV | kg | 100 | 0 | 100
21 | Gaza hidrofilna 80x100 gustina tkanja 17 niti/cm2 ( kvalitet po Ph Jug IV ) | kom | 150 | 8 | 158
22 | Kaliko zavoj 15x5 utkan rub, pojedinačno pakovan u kesici, gustina tkanja 14+10 niti/cm2 kvalitet po Ph Jug IV | kom | 300 | 10 | 310
23 | Kaliko zavoj 12x5 utkan rub. pojedinačno pakovan u kesici. gustina tkanja 14+10 niti/cm2 kvalitet po Ph Jug IV | kom | 1500 | 70 | 1570
24 | Kaliko zavoj 10x5 utkan rub, pojedinačno pakovan u kesici, gustina tkanja 14+10 niti/cm2 kvalitet po Ph Jug IV | kom | 2500 | 70 | 2570
25 | Kaliko zavoj 8x5 utkan rub, pojedinačno pakovan u kesici, gustina tkanja 14+10 niti/cm2 kvalitet po Ph Jug IV | kom | 2000 | 50 | 2050
26 | Kaliko zavoj 6x5 utkan rub, pojedinačno pakovan u kesici, gustina tkanja 14+10 niti/cm2 kvalitet po Ph Jug IV | kom | 2000 | 50 | 2050
27 | Lugolov rastvor za kolposkopiju 500 ml. | kom | 1 | 0 | 1
28 | Špatule drvene a 100 | ком | 15000 | 0 | 15000
29 | Štapići za bris drveni a 100 duzine min. 18 cm | ком | 800 | 0 | 800
30 | Nalepnica za hemijsku kontrolu suve sterilizacije a1000 | pak | 2 | 1 | 3
31 | Flaster 5x10 na beloj osnovi od Rayon-poliestera, sa uzdužno poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papira, hipoalergijski | kom | 400 | 70 | 470
32 | Flaster na svili 5cm X 5m | kom | 12 | 0 | 12
33 | Automatska poveska sa klikom | kom | 5 | 3 | 8
34 | Gel za ultrazvuk 1kg | kom | 30 | 0 | 30
35 | Komplet za bris- sterilan | kom | 800 | 0 | 800
36 | Predm. Staklo bruseno/50 | pak | 5 | 0 | 5
37 | Cito brush cetka sterilna | kom | 800 | 0 | 800
38 | DPX 100 ml. | kom | 3 | 0 | 3
39 | Papanicolau II 500 ml. | kom | 2 | 0 | 2
40 | Papanicolau III 500 ml. | kom | 2 | 0 | 2
41 | Špatule drvene ginekološke | kom | 800 | 0 | 800
42 | Hematoksilin po Mayeru 1000 ml. | kom | 2 | 0 | 2
43 | Usnici za spirometar f30mm, kartonski | kom | 500 | 0 | 500
44 | Bebi ulje ili odgovaraju'e 200ml | kom | 80 | 0 | 80
45 | Sterilne trake za zatvarenje rana koze ojacan uzduznim filamentima 12mmX100mm | kom | 10 | 0 | 10
46 | Ksilol 1/1 l | litar | 1 | 0 | 1
УКУПНО:

## Partija 2
Рб | Предмет набавке- ОПИС | Jedinica mere | Kоличина | Kоличина за секундарну зз | Kоличина укупно | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | EKG trake: bioset 110x25 | kom | 5 | 3 | 8
2 | EKG papir econet 210x30 | kom | 20 | 0 | 20
3 | EKG papir 63x25 | kom | 20 | 0 | 20
4 | Papir Sony UPP 110S | kom | 8 | 0 | 8
5 | Traka za EKG 80mmx20m U rolni | kom | 20 | 0 | 20
6 | EKG trake 110x140x142 | kom | 30 | 0 | 30
7 | ECG traka AT-1 | kom | 10 | 0 | 10
УКУПНО:

## Partija 3
Рб | Предмет набавке- ОПИС | Јед. мере | Kоличина | Kоличина за секундарну зз | Kоличина укупно | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | Traka za glikemiju aparat Bayer contur TS a50 | kutija | 50 | 5 | 55
Укупно:

## Partija 4
Рб | Предмет набавке- ОПИС | Јед. мере | Kоличина | Kоличина за секундарну зз | Kоличина укупно | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом
1 | Sredstvo za brzu dezinfekciju predmeta i površina, ruku i tela(etanol 70%, hlorheksidinglukonat 0,6%) Dezi ABC ili ekvivalent | lit | 5 | 2 | 7
2 | Sredstvo za intezivno čišćenje i dezinfekciju instrumenata, bez ALDEHIDA I QUAT-a. Sadrži: 10,0g Propanola i 22,5g Cocospropylendiammoniumborate | lit | 2 | 1 | 3
3 | Aethanolum 70% a 1 litar – biocid za zdravu kozu | lit | 200 | 20 | 220
4 | Aethanolum 96% Ph Eur. a 1 lit. | lit | 20 | 0 | 20
5 | H2O2 3%, Biocid za zdravu kožu, a 1 lit. | lit | 100 | 5 | 105
6 | Benzin medicinski Ph Jug IV | lit | 10 | 2 | 12
7 | Acidi Borici PH. Eur | kg | 1 | 0 | 1
8 | Safe granule 1000g | kg | 0 | 2 | 2
9 | Parafin cvrsti 52-54 C PH. Eur | kg | 10 | 0 | 10
10 | Glicerin Ph EUR | lit | 1 | 0 | 1
УКУПНО: